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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, perkütan veya cerrahi elektrotları ağrı pili ile bağlamaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün 10 cm ile 110 cm arasında farklı uzunluk seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün içeriği en az aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalı veya bu ürünler ayrı olarak teslim edilmelidir.
a. Uzatma kablosu
b. Tornavida
c. Tünelleme aparatı

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün en az 4 elektrotlu (kontaklı) perkütan elektrod veya cerrahi elektrodlar ile uyumlu olmalıdır. 
5. Ürünün uç kısmı pil ve elektrod kontakt yapılarıyla uyumlu olmalıdır.
6. Ürün uygun kablo ile deneme stimülatörüne bağlanabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık ve steril ve olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir.
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