| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, hidrosefali ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, plastik veya titanyum üretilmiş olmalıdır. - Ürün, Düz veya Y konnektör olmalıdır. - Ürün, tek parça halinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Ürün, hastada bulunan mevcut şant sistemi veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu olmalıdır. - Ürün iki ucundan da sıvı sızdırmaz bağlantı sağlayabilmelidir. - Ürün vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |