| SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kilitli Kombine, Sabit/Değişken Açılı, - Kompresyon Delik, Sabit/Değişken Açılı ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - 1/3 Tübüler, - Cloverleaf, - T-plak, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. - Sistemdeki kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Vidalar self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerinde olmalıdır. |