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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalı, kemik tespitinde veya farklı implantların kemiğe tutturulması amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, DHS/DCS Antirotasyonlu,
a. Kamalı Vida
b. Helezonik Bıçaklı Vida şekilsek özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Dhs/Dcs Lag Vidaları için kompresyon vidaları olmalıdır.



	Genel Hükümler:

	6. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde olmalıdır.
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