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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;  
a. Radius,
b. Ulna,
c. Femur,
d. Tibia,
e. Humerus, anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün;  
a. Çelik/kompozit,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri omalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün kanülsüz şekilsel özelliğe sahip olmalıdır.
6. Ürünün çakma, çıkarma setleri mevcut olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

