SMT2417-İNTERNAL FİKSASYON, BOYUN/KONDİL KİLİTLEME İMPLANT, SPİRAL BIÇAK/FEMUR/HUMERUS/KALKANEUS, ANTİROTASYON, İNTRAMEDÜLER ÇİVİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Boyun/Kondil Kilitleme İmplant travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Kendinden Kilitlemeli, Spiral Bıçak/Femur/Humerus/Kalkaneus İçin Spiral Bıçak/ Antirotasyon Kama İçin/Rotasyonu Engelleyen düzenekli şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Boyun/Kondil Kilitleme İmplant çivi ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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