| ## SMT Temel İşlevi: | - Boyun/Kondil Kilitleme İmplant travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kendinden Kilitlemeli, Spiral Bıçak/Femur/Humerus/Kalkaneus İçin Spiral Bıçak/ Antirotasyon Kama İçin/Rotasyonu Engelleyen düzenekli şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Boyun/Kondil Kilitleme İmplant çivi ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |