| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Femur, - Tibia, - Talus, - Kalkaneus Füzyonları için anatomik bölgede kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Üründe kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üründe muhtelif delikler olmalıdır. - Ürün kanüllü veya kompresyon yapma özelliğinde olmalıdır. - Distal veya proksimalde kullanılacak vidalar çivi ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |