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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Boyun/Kondil Kilitleme İmplant; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürün çimento delikli veya rotasyonu engelleyen düzenekli/kendinden kilitlemeli spiral bıçak, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün çivi ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürünün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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