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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kanüllü,
b. Kanülsüz,
c. Kilitlemeli,
d. Kilitlemesiz.
e. Proksimal Çivi,
f. Çok Açılı,
g. Anatomik,
h. Antibiyotik Kaplama,
i. Antibiyotik Kaplamasız, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a.  Çelik,
b.  Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Endcap muhtelif ölçülerde olmalıdır.
6. Vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün proksimal ve distalinde muhtelif delikler olmalıdır.
8. Vidalar self tapping veya self drilling seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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