| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Elastik Çivi, - Humerus/Tibia/Femur/Calcaneus seçeneklerin herhangi birinde kullanılmalıdır. - Ürün; - Kanüllü-Kortikal Yivli, - Kanüllü/Kanülsüz/Spiral Bıçak İçin/Antirotasyon Kama İçin, özelliklerin herhangi biri olmalıdır. - Ürün; - Çelik/Kompozit, - Titanyum/CoCr/Karbon, - Çelik, alaşımlarının herhangi biri olmalıdır. - Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kullanıldığı bileşen ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |