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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kanüllü/Kanülsüz-Kendinden Yiv Açan/Kendinden Yiv ve Delik Açan/Kortikospongioz Kendinden Yiv Açan,
b. İçine Kilitli Vida Takılabilen, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5.    Ürünün yiv derinlikleri ve aralıkları, çivi deliklerine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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