| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Kanüllü/Kanülsüz-Kendinden Yiv Açan/Kendinden Yiv ve Delik Açan/Kortikospongioz Kendinden Yiv Açan, - İçine Kilitli Vida Takılabilen, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün yiv derinlikleri ve aralıkları, çivi deliklerine uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |