| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Kompozit, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; Radius/Ulna Şaft anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır. - Sistemde kullanılan bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ürün kanülsüz şekilsel özellikte olmalıdır. - Ürün fiksasyon pençe, kanat veya vidaların, herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır. - Endcap çivi ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |