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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Kompozit, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün; Radius/Ulna Şaft anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Sistemde kullanılan bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürün kanülsüz şekilsel özellikte olmalıdır.
8. Ürün fiksasyon pençe, kanat veya vidaların, herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır.
9. Endcap çivi ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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