| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; oval, düz, yivli, dişli şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün birlikte uygulanacağı implantın boy ve çaplarına uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |