| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, magnezyum-kalsiyum veya polilaktit asit benzeri biyoçözünür malzemelerden yapılmış olmalıdır. - Ürün, muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün kompresyon özelliği olan veya olmayan tiplerinden herhangi olmalıdır. - Ürünün kompresyon özeliği olan tiplerinde; Pinlerin üzerinde geniş aralıklar ile halka veya yiv şekilsel özelliklerin herhangi birine sahip olmalı bu özelik kompresyon özeliği olmayan tiplerde aranmayacaktır. - Baş çapı, pin gövde çapından daha geniş veya aynı boyda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün non-toksik olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |