| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün tüm uzun kemiklerin fiksasyonunda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; titanyum veya çelik alaşımdan üretilmiş kilitleme bloğu ile sıkıştırılabilmelidir. - Ürün, kemik üzerinden uygulanabileceği gibi plak üzerinden de düğme implantlarla uygulanabilir olmalıdır. - Gerdirici üzerinde aşırı gerdirmeyi önlemek için maksimum gerdirme noktası veya tork sınırlayıcı elcek ile kemik üzerindeki basınç kontrolllü olarak uygulanmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |