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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tüm uzun kemiklerin fiksasyonunda kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Polimer mataryel (polietilen/polyester) malzemelerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Elastik Bant muhtelif genişlik ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Elastik kablo muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün titanyum alaşımdan üretilmiş kilitleme bloğundan oluşmalıdır.
6. Ürün, kemik üzerinden uygulanabileceği gibi plak üzerinden de düğme implantlarla uygulanabilir olmalıdır.
7. Gerdirici üzerinde aşırı gerdirmeyi önlemek için maksimum gerdirme noktası veya tork sınırlayıcı elcek ile kemik üzerinde ki basınç kontrolllü olarak uygulanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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