| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, femur boyun ve intertrokanterik kırıklarda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün çelik alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhngi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün altıgen boyunluk kısmı olmalıdır. - Ürün uygulama sonrasında pin işaretli kısımdan kırılabilmelidir. - Trokar uçlu ve uç kısmı parsiyel yivli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |