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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün, kompresyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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