| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kemiğin belli pozisyonlarda güvenli olarak kesilmesi amacıyla kullanılmak uygun tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, her iki ucunda cerrahi aletler ile tutmaya uygun dizayn edilmiş veya stoplu olmalıdır. - Ürün, cocr alaşımdan olmalıdır. - Ürün en az üçlü sarmal yapıda olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kırılmaya/kopmaya karşı direnci artırmak için multiflamen yapıda olmalıdır. - Ürünün saplarının lehimli olmayıp, örgü ile tutturulmuş olmalıdır. - Ürün katlanma yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril orjinal çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. |