| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Steınmann, düz veya yivli özelliklerin herhangi birisi olmalıdır. - Pin/Steınmann; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürünler muhtelif çap ve boy ölçülerden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Steinman çivilerinin uç kısımları trokar şeklinde sivri olmalı, arka kısımlardaki anahtar ağızları köşeli olmalıdır. - Steinman çivileri T hand ile kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir. |