| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; standart veya kendinden yiv açan şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Cocr, - Titanyum/Cocr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, plak deliği ile uyumlu olmalıdır. - Vidalar self tapping özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |