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	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2.  Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3.  Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4.  Ürün yivli şekilsel özellikte olmalıdır.
5.  Ürün; uç kısmı trokar uç veya yivli, orta kısmı düz veya yivli, tam yivli özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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