SMT2470-KALÇA, REVİZYON, MONOBLOK, FEMORAL KOMPONENT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisinde ve kalça artroplastisinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
	




	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çimentolu Revizyon Femoral Stem/Kalkarlı-Kalkarsız,
b. Çimentosuz Revizyon Femoral Stem/Kalkarlı-Kalkarsız, tasarım seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün; CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
4. Ürünün Dış Yüzey Kaplaması;
a. Kumlama,
b. Parlatılmış,
c. Çift Kaplama,
d. Kaplamalı-HA,
e. Kaplamalı-Kumlama,
f. Kaplamalı-Plazma/Poroz, seçeneklerin herhangi birisi ile olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Sistem, kalça femur kırıkları için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
7. Sistem de kullanılan tüm ürünler birbirleri ile uyumlu olmalıdır.
8.  Sistem açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
11. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. [bookmark: _GoBack]Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
13. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
14. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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