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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, kemik tespitinde veya değişik implantların kemiğe tutturulması amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürünün yiv derinlikleri ve aralıkları implant ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürün self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürünün uygulama sırasında veya sonrasında kanal içi implanta zarar vermemesi için ucu düz yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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