| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında osteotomilerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Kompozit, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif açılarda ve ölçülerde olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine/kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birine sahip olan plaklar ile birlikte kullanılabilmelidir. - Osteotomi plak ve kama birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ürün, plağa bir bağlantı vidası ile kilitlenebilmelidir. - Plak kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır. - Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |