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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak kilitsiz vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kompresyon, yuvarlak delikli, az temas yüzeyli plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Büyük trokantere uzanan kolları sabit tasarım veya istenildiğinde bükülebilir/kesilebilir tasarımda olmalıdır.
8. Antirotasyon kanüllü vida veya DHS lag vidası için uygun delikleri/açıklıkları olmalıdır.
9. Uygulama setinde uygun kesici ve bükücüler bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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