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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr,
c. Titanyum/CoCr/Karbon alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; değişken açılı, sabit açılı, sferik, dinamik, ürün özelliklerinin herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün; kendinden yiv açan, kendinden yiv ve delik açan, standart/kendinden yiv açan seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
6. Ürün yıldız başlı veya hegzagonal seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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