

[bookmark: _GoBack]SMT2507-İNTERNAL FİKSASYON, KİLİTLİ PLAK SİSTEMİ, KALKANEAL PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
6. Ürünün sağ veya sol için kullanılacaksa, üzerinde de sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
7. Plak ve vidalar birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

