| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyonda kullanıma uygun olmalı ve fiksasyonu sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Cocr/Karbon alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; değişken açılı, sabit açılı, sferik, dinamik, ürün özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |