| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. - Ürün muhtelif açı seçeneklerine sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine/kompresyon delik, ürün özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamalı, açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamasız, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Kamalı plakların açılı kısmı düz, ters T veya U şekilli bıçak şekillerin herhangi birinden olmalıdır. - Kamasız plakların açılı kısmı, lag vidalarının geçebileceği biçimde tüp şeklinde olmalıdır. - Sistemde kullanılan tüm bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır. - Ürün kanüllü veya kanülsüz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır. - Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |