| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; pediatrik hastaların femur başı epifiz bölgesindeki hasarların düzeltilmesinde kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kilitsiz kanüllü, özellikte olmalıdır. - Epifiz hattına zarar vermeyecek şekilde kısa yiv yapısına sahip olmalıdır. - Ürün self drilling özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |