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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Tüm Şekil Özellik,
b. Kendinden Yiv ve Delik Açan, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4.  Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5.  Ürün vida ve pinden oluşmalıdır.
6.  Ürün; kırılabilen, kesilebilen, kompresyon ve fiksasyon yapan, kilitli pin,
peg değişken/sabit açılı/sferik/dinamik, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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