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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
1. Kompresyon,
1. Yuvarlak,
1. Az Temas Yüzeyli Plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün; 
1. Geniş,
1. Cloverleaf,
1. Butress, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır.
5. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
6. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
7. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10.Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11.Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
12.Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13.Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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