| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; osteotomiler ve kırıkların stabilizasyonlarında, parçalanmış kırıklar, suprakondilar kırıklar, artiküler dışı kırıklar, osteopenik kemik kırıkları, birleşmeme veya yanlış birleşme durumlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/Cocr, - Titanyum/Cocr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kendinden yiv açan / standart, tüm şekil özelliği, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün plak deliği ile uyumlu olmalıdır. - Ürün self tapping özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |