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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Cocr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün; standart olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün baş oyukluğu altıgen seçeneği olmalıdır. 
6. Cerrahın isteği doğrultusunda pul seçeneği de olmalıdır.
7. Pul, kullanılacak vidaya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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