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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; trokanterik kırıklarda kullanılmak için tasarlanmış olmalı, travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
1. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
1. Sistemde kullanılacak vidalar muhteli boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, ürün özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün anatomik bölgeye uygun bir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
1. Ürün, birlikte kullanılacağı DHS plak ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
1. Ürün kanüllü veya kanülsüz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
1. Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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