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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında osteotomilerde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; Kilitli Kombine/ Kompresyon Delik, Sabit/Değişken Açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, Proksimal Tibia anatomik bölge için dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.
6. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
7. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9.    Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
10. Vidaların yiv çapları ve baş genişlikleri, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
11. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
12. Plak, gerektiğinde kama veya kamasız kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
14.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

