| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, periprostetik kırıklarda veya trokanterik kırıkların da eşlik ettiği proksimal bölge parçalı femur kırıklarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün kablo ile birlikte kullanılabilmelidir. - Kablonun geçebileceği veya sabitlenebileceği delik veya deliksiz, domino sisteminden herhangi biri olmalıdır. - Ürün üzerinde kilitli veya kilitsiz vida seçeneklerinden herhangi biri uygulanabilmelidir. - Sistemde vida kullanılacak ise yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır. - Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |