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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
6. Ürün, distal anatomik veya proksimal anatomik plak seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.
7. Vidalar self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
8. Sistemde kullanılacak plak ve vidalar birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.






1

