| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün, distal anatomik veya proksimal anatomik plak seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır. - Vidalar self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Sistemde kullanılacak plak ve vidalar birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |