| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Kilitli Plak muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Sistemdeki kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Üründe muhtelif delikler mevcut olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün radius/ulna şaft/ kısaltma/ uzatma plak seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır Sistemdeki plak ile vida uyumlu olmalıdır. - Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |