

SMT2615-İNTERNAL FİKSASYON, KİLİTLİ PLAK SİSTEMİ, ULNA DİSTAL ANATOMİK PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Sistemdeki kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Üründe muhtelif delikler mevcut olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
7. Sistemdeki plak ile vida uyumlu olmalıdır.
8. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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