| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır. - Ürünün muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır. - Ürünün; - Antibakteriyal Kaplama, - Ha/dual/poroz Kaplama, |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır. - Üründe, rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |