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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
a. CoCr,
b. Titanyum,
c. UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Ürünün;
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün eklem bağlantıları, rotasyonlu veya rotasyonsuz uygulamaya uygun olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Ürün, sağ veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Ürün, menteşe sistemi ile kullanılabilmelidir.
9. Diz insert, tibial ve femoral komponentlerin eklemleşen yüzeyleri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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