

SMT2633- DİZ, EKLEM BAĞLANTISI


	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
· CoCr,
· Titanyum,
· UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
· Her türlü parçaları ve insert dahil
3. Ürün eklem bağlantıları, rotasyonlu veya rotasyonsuz uygulamaya uygun olmalıdır.
4. Ürünün;
· Antibakteriyel Kaplama,
· [bookmark: _GoBack]Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
· Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, sağ veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
7. Ürün, menteşe sistemi ile kullanılabilmelidir.
8. Ürün, patella implantı uygulamasına izin vermelidir.
9. Diz insert, tibial ve femoral komponentlerin eklemleşen yüzeyleri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
11. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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