| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır. - Ürün, çimentolu veya çimentosuz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün; - Antibakteriyel Kaplama, - Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), - Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün komponent modüler çimentolu stem ile uygulanabilmeli, rotasyon ve kaymalarını önleyen çıkıntı kanat ve benzeri elemanlar bulunmalıdır. - Ürün hemi head en az 3 boya sahip olmalıdır. - Ürün şaftı, rotasyonu önleyici sisteme sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |