
SMT-2642 OMUZ, GLENEOİD BAŞ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. [bookmark: _GoBack]Ürünün;
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün komponent modüler çimentolu stem ile uygulanabilmeli, rotasyon ve kaymalarını önleyen çıkıntı kanat ve benzeri elemanlar bulunmalıdır.
7. Ürün hemi head en az 3 boya sahip olmalıdır.
8. Ürün şaftı, rotasyonu önleyici sisteme sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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